| Date, Time / Дата, Время: |  |
| --- | --- |
| Project, Asset / Проект, объект: |  |
| Location, Building Indication / |  |
| Местоположение, обозначение здания |  |

Every facility to be checked before use followed by yearly checks. Return filled out copy to SEIC Contract Holder / Каждый объект должен быть проверен перед использованием с последующей ежегодной проверкой. Верните заполненную копию Держателю Контракта компании СЭИК

# Indicate “OK” if check item in compliance or “NOK” if improvements required and identify required corrective actions / Обозначьте соответствие “OK”, а несоответствия  “NOK” и укажите корректирующие мероприятия.

| Check item / Объект проверки | OK | NOK | Comments, actions required to restore compliance / Комментарии, необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fire prevention / Предотвращение пожара |  |  |  |
| 1.1 Designated smoking area identified and equipped / Место для курения определено, обозначено и оборудовано (ППБ 01-03 пп. 14,15,25) |  |  |  |
| 1.2. “No Smoking” signs displayed / Знаки «Не Курить» размещены в помещении (ППБ 01- 03 п. 27) |  |  |  |
| 1.3. Evacuation Plans displayed in the rooms / В комнатах вывешены планы эвакуации на случай пожара (ППБ 01-03 п. 125) |  |  |  |
| 1.4. All residents are instructed on fire safety and records available / Проживающие ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03 пп. 126, 127) |  |  |  |
| 1.5. All electrical equipment of accommodation facilities shall meet IEC 60364 and RF PUE, chapter 7.1 (Electrical equipment of accommodations and office buildings) / Эксплуатация и устройство электрооборудования жилых помещений должно соответствовать требованиям: МЭК 60364 и ПУЭ, глава 7.1. (Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий) |  |  |  |
| 1.6. Night watchman / security at all times when people are sleeping, control over alarm panel maintained / Обеспечено дежурство администратора / охраны в ночное время, ведется контроль за пультом наблюдения (НПБ 88-2001 пп. 12.48) |  |  |  |
| 1.7. Results of state inspections reviewed and prescriptions found to be closed out / Результаты проверок гос. органов проверены и замечаний не выявлено |  |  |  |
| 2. Fire detection system / Система пожарной сигнализации |  |  |  |
| 2.1. Accommodations equipped with fire detection system / Помещения оборудованы системой пожарной сигнализации (НПБ 110-03) |  |  |  |
| 2.2. Detection system connected to alarms that are audible in all rooms / Детекторы подключены к оповещателям, слышимым во всех комнатах (ППБ 01-03 пп. 102, 103,104) |  |  |  |
| 2.3. Maintenance and repair of fire detection system conducted by trained personnel or licensed organization in accordance with annual schedule / Обслуживание и ремонт автоматической системы пожарной сигнализации проводится обученным персоналом или лицензированной организацией по договору и в соответствии с годовым план-графиком (ППБ 01-03 пп. 96,97,98) |  |  |  |
| 2.4. There is instructions on actions of duty personnel in case of fire or fire detection system failure displayed near control panel, station equipped with phone and lanterns (not less then 3 pcs.). The fire alarm panel should have electrical supply as feeder of first category, special group, in accordance with RF PUE, item 1.2.17 - 1.2.19 / У центрального пульта пожарной сигнализации вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматики. Пульт должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.) Пульт должен быть обеспечен электропитанием как электроприемник первой категории, особая группа, в соответствии с ПУЭ, п. 1.2.17 – 1.2.19, ППБ 01-03 пп. 96,97,98 |  |  |  |
| 3. Fire fighting system / Система пожаротушения |  |  |  |
| 3.1. Buildings provided with sufficient number of fire extinguishers / омещения обеспечены необходимым количеством гнетушителей (согласно пп.1-21, прил.3, ППБ 01-03, а также НПБ 166–97, главы 6-7) |  |  |  |
| 3.2. Fire extinguishers regularly checked (at least once in 3 month period) and certified / Состояние огнетушителей периодически проверяется (не реже одного раза в 3 месяца), сертификаты в наличии (ППБ 01-03 п. 108 прил. 3) |  |  |  |
| 4. Means of evacuation / Эвакуация |  |  |  |
| 4.1. There is instruction in place reflecting people actions in case of fire / На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (ППБ 01-03 п. 16) |  |  |  |
| 4.2. Fire drills conducted regularly (not less than once in 6 month) / Практические учения по эвакуации проводятся не реже одного раза в 6 месяцев (ППБ 01-03 п. 16) |  |  |  |
| 4.3. Evacuation doors open easy and outward / Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания (ППБ 01-03 пп. 51,52) |  |  |  |
| 4.4. Windows are not barred if they are to be relied upon as part of the emergency evacuation system / На окнах отсутствуют решётки если эти окна являются частью системы эвакуации (ППБ 01-03 п. 50) |  |  |  |
| 4.5. Evacuation routes are not obstructed by materials, equipment or garbage / Пути эвакуации не загромождены материалами, оборудованием, мусором (ППБ 01-03 п. 53) |  |  |  |
| 4.6. Exits and evacuation directions indicated by signs / Выходы и направления эвакуации обозначены (ППБ 01-03 п. 61) |  |  |  |
| 4.7. Safe muster points identified / Определены места сбора (ППБ 01-03 п. 15) |  |  |  |
| 4.8. Emergency lighting in evacuation routes / Имеется аварийное свещение путей эвакуации (ППБ 01-03 п. 61) |  |  |  |
| 4.9. Smoke hoods are available for service personnel / Индивидуальные средства фильтрующего действия для защиты органов дыхания имеются для обслуживающего персонала (ППБ 01-03 п. 129) |  |  |  |
| 5. Communication and emergency response / Оповещение и реагирование |  |  |  |
| 5.1. Emergency phone numbers displayed in visible locations / В помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. (ППБ 01-03 п.13) |  |  |  |
| 5.2. Designated first aiders trained and appointed / Назначены и обучены лица, ответственные за оказание первой помощи (ПБ 08-623-03, п. 1.3.3; ПБ 08-624-03, п. 1.7.7) |  |  |  |
| 5.3. First Aid kits available and accessible / Аптечки первой помощи в наличии и доступны |  |  |  |

| Inspected by / Проверяющие: |  |
| --- | --- |
|  | Name, signatures / ФИО, подпись |
| Responsible person / Ответственное лицо |  |
|  | Name, signatures / ФИО, подпись |

CONTRACTOR shall be responsible for complying with and ensuring that SUB-CONTRACTORS and any other persons employed by CONTRACTOR comply with all health, safety, environmental and security legislation and standards whether national, regional, local or otherwise relevant to the WORK and for obtaining any necessary licenses or permits.

Some of the most relevant Fire Safety requirement for facilities can be found (February 2009) in:

SNIP 2.01.02-85 	Fire Safety Norms

SNIP 21-01-97*		Fire Safety of Buildings and Facilities.

NPB 105-03 		Determining of Premises and Buildings’ Categories by Explosion and Fire Hazard

NPB 151-96 		Hose Reel Cabinet. Fire Safety Norms.

NPB 244-97  	Construction Materials. Decoration, Finish and Cladding Materials. Flooring and Roofing Materials, Waterproofing, Insulation Materials. 	Fire Hazard Parameters

NPB 104-03		Public Address and Evacuation Management System in Buildings and Facilities

NPB 110-03 	List of buildings, areas and equipment, to be protected by automatic fire extinguishing system and fire alarm system

NPB 245-2001 	External Fire Stairs and Roof Balustrades. General Technical Requirements and Methods of Testing

NPB 66-97 		Autonomous Fire Detectors. General Technical Requirements and Methods of Testing

NPB 88-2001* 		Fire Fighting and Alarm Systems. Design Norms and Regulations

NPB 249-97 		Light Fittings. Fire Safety Requirement. Methods of Testing

PPB 01-93 		Fire Safety Regulations in the Russian Federation

GOST 12.1.033-81 	Fire Safety. Terms and Definitions

GOST12.1.004-91 	Fire Safety. General Requirements

GOST 22.0.02-94 	Safety in Emergency Situations. Terms and Definitions.

GOST 30403-96 	Construction Structures. Methodology of Defining Fire Hazard

СТ СЭВ 383-87 	Fire Safety in Construction. Terms and Definitions

SO153-34-21.122-2003 Lightning Protection for Building and Structures and Industrial Communications